## Kostenvergleich
Vergleich der Jahreskosten von Heizungssystemen (mit Warmwasserversorgung)
Für kleine Anlagen um 10kW | [10 empty] | Ohne Gewähr
Vorgehen: 1. EBF einsetzen [Zelle: F9] |  |  |  |  | Hinterlegte Zellen können mit eigenen Eingaben bearbeitet werden.
2a: Anwendung für Neubauten: Heizenergiebedarf QW für Wärme eingeben [Zelle F10]
2b: Anwendung für Sanierungen: Energieverbrauch eingeben [Zellen D15 - J15]
3: Für Vergleichrechnung Heizenergiebedarf: Eingabe in kWh [Zelle F18] und nach Wunsch alle hinterlegten Zellen
Gebäudedaten |  |  | Energiebezugsfläche |  | 200 | m2 | Objekt: | EFH
Neubau: |  |  | Heizenergiebedarf Qh = |  | 200 | MJ/m2a | Energiebedarf für Warmwasser Qww = |  |  | 60 | MJ/m2a
|  |  | Energiebedarf Wärme Qw = Qh + Qww |  |  | 14400 | kWh/a | bzw. |  | 260 | MJ/m2a
Sanierung: | Energieträger: |  | Öl Brennwert | Gas | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne
| Einheit: |  | [l] | [m3] | [kWh] | [kWh] | [t] | [t] | [l] | [m3]
|  |  | 1440 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Heizenergiebedarf Qw |  |  | (bisher) = | 14112 | kWh/a | Heizenergiebedarf Qw |  | (bisher) = | 254.016 | MJ/m2a
Eingabe: Energiebedarf Wärme Qw für die weitere Berechnung |  |  |  |  | 14400 | kWh/a
Energieverbrauch pro System |  |  | 1469.3878 | 1425.7426 | 4235.2941 | 5538.4615 | 3.3771 | 2.7017 | 1248.9796 | 1211.8812
Energieinhalt pro Einheit [Hu] |  | [kWh/...] | 10 | 10.1 | 1 | 1 | 5200 | 5200 | 10 | 10.1
Nutzungsgrad Wärme bez. Hu |  | ETA/JAZ | 0.98 | 1 | 3.4 | 2.6 | 0.82 | 0.82 | 0.98 | 1
Elektroverbrauch Motoren,etc. |  | kWh/a | 191.0204 | 144 |  |  | 263.4146 | 310.7317 | 262.3673 | 222.4
Prozentualer Anteil Solarenergie | [7 empty] | 20% | 15% | 15%
Raumbedarf Heizungsanlage |  | m3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3
Investitionen |  |  | Öl Brennwert | Gas | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne
|  | Jahre | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr]
Tank |  | 30 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000
Anschlusskosten |  | 25 |  | 4500 | [5 empty] | 4500
Kessel, Wärmepumpe |  | 18 | 10000 | 4500 | 10000 | 12000 | 13000 | 13000 | 10000 | 4500
Kaminanlage |  | 30 | 2500 | 2500 |  |  | 3500 | 3500 | 2500 | 2500
Expansion |  | 18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Speicher mit Warmwasser |  | 20 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 4000 | 3000 | 3000
Erdsonde/Quelle |  | 30 |  |  | 10000 | 1800
Heizverteilung |  | 30 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Dämmungen |  | 30 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Montage, Honorare, div. |  | 20 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800
Sanitär |  | 25 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000
Elektro |  | 18 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500
Maurer, Umgebung, Gärtner |  | 20 | 1000 | 1500 | 3000 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500
Rückbau/Entsorgung |  | 20 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Sonnenkollektoranlage |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 6000 | 5000 | 5000
Förderung/Steuerabzug
Total Investitionen |  |  | 30000 | 26500 | 37000 | 30300 | 34000 | 43300 | 37300 | 33800
Mittlere Abschreibungsdauer |  |  | 22.25 | 22.6792 | 23.0405 | 20.8746 | 22.1029 | 21.6859 | 21.8499 | 22.145
Annuität [%] bei Realzins | 3 | % | 6.2247 | 6.1415 | 6.0739 | 6.5153 | 6.254 | 6.3393 | 6.3054 | 6.2456
Total Kapitalkosten |  | Fr/a | 1867.414 | 1627.4929 | 2247.3499 | 1974.1373 | 2126.3595 | 2744.9094 | 2351.8962 | 2111.0086
Energiekosten |  |  | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne
|  | ETA/JAZ | 0.98 | 1 | 3.4 | 2.6 | 0.82 | 0.82 | 0.98 | 1
Endenergieverbrauch |  | kWh/a | 14693.8776 | 14400 | 4235.2941 | 5538.4615 | 17560.9756 | 14048.7805 | 12489.7959 | 12240
Energiekosten
Heizöl EL | 80 | Fr/100 Liter | 1175.5102 | [5 empty] | 999.1837
Erdgas Grundpreis | 300 | Fr./a |  | 300 | [5 empty] | 300
Erdgas | 7.1 | Rp/kWh |  | 1012.2772 | [5 empty] | 860.4356
Strom Grundpreis | 125 | Fr./a |  |  | 125 | 125
Strom HT | 19.5 | Rp/kWh | 24.9568 | 18.8136 | 0 | 0 | 34.4151 | 40.5971 | 34.2783 | 29.0566
Strom NT | 8 | Rp/kWh | 5.0429 | 3.8016 | 0 | 0 | 6.9541 | 8.2033 | 6.9265 | 5.8714
Strom Winter WP-Tarif HT | 15 | Rp/kWh |  |  | 425.6471 | 556.6154
Strom Winter WP-Tarif NT | 11 | Rp/kWh |  |  | 153.7412 | 201.0462
Pellets in Silo geblasen | 300 | Fr./t |  |  |  |  | 1013.1332 | 810.5066
Total Energiekosten |  | Fr/a | 1205.51 | 1334.8924 | 704.3882 | 882.6615 | 1054.5025 | 859.307 | 1040.3885 | 1195.3636
Übrige Heizkosten
Service und Reparatur |  |  | 400 | 300 | 100 | 200 | 500 | 500 | 400 | 300
Rauchgaskontrolle |  |  | 40 | 20 |  |  |  |  | 40 | 20
Kaminfeger |  |  | 190 | 47 |  |  | 190 | 190 | 190 | 47
Tankreinigung |  |  | 90 | [5 empty] | 90
Verzinsung Brennstoff |  |  | 35.2653 |  |  |  | 30.394 | 24.3152 | 29.9755
Total übrige Heizkosten |  | Fr/a | 755.2653 | 367 | 100 | 200 | 720.394 | 714.3152 | 749.9755 | 367
Total Jahreskosten |  |  | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne
Kapitalkosten |  |  | 1867.414 | 1627.4929 | 2247.3499 | 1974.1373 | 2126.3595 | 2744.9094 | 2351.8962 | 2111.0086
Energiekosten |  |  | 1205.51 | 1334.8924 | 704.3882 | 882.6615 | 1054.5025 | 859.307 | 1040.3885 | 1195.3636
Übrige Heizkosten |  |  | 755.2653 | 367 | 100 | 200 | 720.394 | 714.3152 | 749.9755 | 367
Total Jahreskosten |  | Fr/a | 3828.1892 | 3329.3853 | 3051.7382 | 3056.7988 | 3901.256 | 4318.5316 | 4142.2602 | 3673.3722
% Veränderung zu Öl |  | % | 100 | 86.9702 | 79.7175 | 79.8497 | 101.9087 | 112.8087 | 108.2042 | 95.9559
Wärmepreis |  | Rp/kWh | 26.5846 | 23.1207 | 21.1926 | 21.2278 | 27.0921 | 29.9898 | 28.7657 | 25.5095
Kostenvergleich mit Energieabgaben
|  |  | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne
Jahreskosten ohne Abgaben |  | Fr/a | 3828.1892 | 3329.3853 | 3051.7382 | 3056.7988 | 3901.256 | 4318.5316 | 4142.2602 | 3673.3722
CO2 Lenkungsabgabe | 36 | Fr./to | 140.1796 | 102.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1527 | 87.2554
Externe Kosten: KEPZ |  | Rp/kWh | 4.5 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3
|  | Fr/a | 661.2245 | 432 | 211.7647 | 276.9231 | 263.4146 | 210.7317 | 562.0408 | 367.2
Jahreskosten inkl. Abgaben |  | Fr/a | 4629.5933 | 3864.0388 | 3263.5029 | 3333.7219 | 4164.6706 | 4529.2633 | 4823.4536 | 4127.8277
Wärmepreis inkl. Abgaben |  | Rp/kWh | 32.15 | 26.8336 | 22.6632 | 23.1508 | 28.9213 | 31.4532 | 33.4962 | 28.6655
Umweltbelastung |  |  | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne
Fossiles CO2 aus Kamin |  | t/Jahr | 3.8939 | 2.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3098 | 2.4238
CO2-Aequivalente System |  | t/Jahr | 4.7119 | 3.7572 | 2.5882 | 3.3774 | 0.95261 | 0.86273 | 4.0806 | 3.2065
EcoIndicator'99-Punkte |  | 100 Pt/Jahr | 2.3074 | 1.9559 | 1.2553 | 1.5978 | 1.2405 | 1.1299 | 2.0644 | 1.733
Grundlagen
Investitionskosten und übrige Heizkosten: Branchenverbände, Energieplaner, Internet
Energiekosten: Bundesamt für Statistik und konkrete Presie für Schweiz Herbst 2005
Externe Kosten: kalkulatorische Energiepreiszuschläge gemäss SIA 480
CO2-Emissionen aus Kamin: berechnet nach BUWAL-Vorgaben
CO2-Aequivalente System: Beinhaltet sämtliche Treibhausgase die in der Produktion der Heizsysteme und Energieträger und dem Betrieb
emittiert wurden. Die Gase wurden nach IPCC für den Betrachtungszeitraum 100 Jahre gemäss deren Wirkung addiert. Die Emisisons-
daten stammen aus ecoinvent, The Life Cycle Inventory Data Version 1.2, 2005
EcoIndicator'99-Punkte: Erfasst eine breite Palette von Umweltbelastungen die in der Produktion der Heizsysteme und Energieträger und
dem Betrieb anfallen. Die Belastungen wurden gemäss der Ökobilanzbewertungsmethode EcoIndicator'99 (E,E) bewertet. Die Umwelt-
daten und Bewertungsscores stammen aus ecoinvent, The Life Cycle Inventory Data Version 1.2, 2005
ergänzt mit Rückbau- und Entsorgungskosten, welche je nach bisherigem und neuen System stark variieren, April 2009
© WWF Schweiz & AEE (Agentur für Erneuerbare Energien), 2005
Note on A43: Hier können kantonale und kommunale Fördergelder, Steuerabzüge bei der Bundes- und Kantonssteuer sowie allfällige Überwälzungen an die Mieter in Abzug gebracht werden (siehe Dokumentation für weitere Informationen).

## Tabelle Grafik
| Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne
Kapitalkosten | 1867.414 | 1627.4929 | 2247.3499 | 1974.1373 | 2126.3595 | 2744.9094 | 2351.8962 | 2111.0086
Energiekosten | 1205.51 | 1334.8924 | 704.3882 | 882.6615 | 1054.5025 | 859.307 | 1040.3885 | 1195.3636
Übrige Heizkosten | 755.2653 | 367 | 100 | 200 | 720.394 | 714.3152 | 749.9755 | 367
CO2-Lenkungsabgabe | 140.1796 | 102.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1527 | 87.2554
Externe Kosten kEPZ | 661.2245 | 432 | 211.7647 | 276.9231 | 263.4146 | 210.7317 | 562.0408 | 367.2