Formulaires de requête pour le certificat de qualité international pour pompes à chaleur de chauffage

Certification initiale

Edition du 01.06.2018 (Version 1.61)

Mesdames, Messieurs,

Dans le but de faciliter les démarches administratives d’enregistrement, nous avons mis les documents à remplir sous la forme de fichiers Word sur internet.

Si vous vous apprêtez à enregistrer une série de machines, nous vous prions de remplir le tableau « 5) Description des principaux composants » pour chaque modèle de la série. Dans le but d’assurer la qualité de la démarche de certification, le GSP effectue chaque année au WPZ-Centre de test de Buchs (SG) un certain nombre de mesures de contrôle par sondage sur des pompes à chaleur dotées du certificat de qualité, raison pour laquelle nous devons connaître la désignation exacte de tous les appareils de la série.

Nous vous remercions de nous signaler toute difficulté rencontrer lors de votre demande.

Et vous remercions pour votre coopération.

Avec nos meilleures salutations

Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP

Commission de certification des pompes à chaleur

Andreas Genkinger

Président de la Commission de Certification

Adresse :

FWS - Gütesiegelkommission

c/o Institut Energie am Bau - FHNW

Hofackerstrasse 30

4132 Muttenz

Tel : +41 61 228 55 42

E-mail : qs-wp@fws.ch

Responsable pour la Suisse romande :

EKZ Contracting SA

Peter Kurmann

Rue de Vevey 240

1630 Bulle

Tél : +41 76 317 27 01

E-mail : peter.kurmann@ekz.ch

Documents d’enregistrement

- Requérant

Firme :

Personne de contact :

Rue :

Pays / N° postal / Localité :

Tél :

Fax :

E-mail :

Le rapport de test 2, délivré par l’institut d’essai reconnu par l’EHPA doit être joint à cette demande. Si le CEN HP keymark est utilisé comme base pour le label de qualité, celui-ci doit également être joint. Le demandeur s’engage par sa signature à signaler toute modification du CEN HP Keymark à la commission de labélisation.

- Indications sur l’Institut de vérification

Institut :

Personne de contact :

Rue :

Pays / N° postal / Localité :

Tél :

Fax :

E-mail :

- Rapport de test

Numéros :

Date :

- Types de pompes à chaleur objets de la demande

Lieu / Date :						Sceau et signature du requérant :

- Description des principaux composants
(Veuillez svp remplir pour chaque modèle de la série)

La liste suivante doit contenir la déclaration des principaux composants selon paragraphe 2.2.2 du „Règlement d’octroi du certificat de qualité international pour pompes à chaleur“. Le schéma de principe doit être représenté avec les symboles de la norme EN 1861. Des photos de vues intérieures et extérieures de la machine doivent être annexées. (Il suffit de joindre les photos d’un modèle par série d’appareils. Celles-ci sont en général déjà réalisées par l’institut de contrôle : ces photos peuvent être reprises telles quelles).

Identification de l’appareil :

| Fabricant : |  |
| --- | --- |
| Désignation du modèle : |  |

| Schéma du circuit frigorifique : (doit être identique pour tous les modèles de la série) | Limites de fonctionnement de la PAC |
| --- | --- |

Composants principaux :

|  | Fabricant | Désignation du type/ Description |
| --- | --- | --- |
| Fluide frigorigène |  |  |
| Quantité [kg] | - |  |
| Compresseur 1 |  |  |
| Compresseur 2 |  |  |
| Type de régulation de puissance | - |  |
| Evaporateur |  |  |
| Ventilateur d’évaporateur (Nbre) |  |  |
| Condenseur |  |  |
| Echangeur de chaleur interne |  |  |
| Collecteur |  |  |
| Soupape de détente |  |  |
| Procédure de dégivrage (pour source de chaleur = air) | - |  |
| Vanne de commutation 4/2 |  |  |
| Contrôle du dégivrage (Description du concept de contrôle) | - |  |

Lieu / Date :							Garant de l'exactitude :

6.1) Indications du fabricant pour les pompes à chaleur air-eau

Données techniques selon EN 14825

| Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Origine données* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Débit vol. Q/N | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluide/Quantité | R.../kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GWP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puissance acoustique | dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 7 / W35 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 2 / W35 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A -7 / W35 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A -15 / W35 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 7 / W45 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 7 / W55 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A -7 / W55 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 20 / W55 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*La source des données doit être définie clairement

“T“ Mesuré au centre de test

“H“ Indication du fabricant

“HPK“ CEN HP Keymark

Les données techniques sont basées sur les composants déclarés dans la liste n° 5

6.2) Indications du fabricant pour les pompes à chaleur sol-eau

Données techniques selon EN 14825

| Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Origine données* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Débit vol. Q/N | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluide/Quantité | R.../kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GWP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puissance acoustique | dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B0 / W35 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 / W35 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B0 / W45 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 / W45 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-5 / W45 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B0 / W55 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 / W55 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*La source des données doit être définie clairement

“T“ Mesuré au centre de test

“H“ Indication du fabricant

“HPK“ CEN HP Keymark

Les données techniques sont basées sur les composants déclarés dans la liste n° 5

6.3) Indications du fabricant pour les pompes à chaleur eau-eau

Données techniques selon EN 14825

| Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Origine données* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Débit vol. Q/N | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluide/Quantité | R.../kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GWP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puissance acoustique | dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W10 / W35 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W10 / W45 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W15 / W45 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W10 / W55 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W15 / W55 | Puiss. chauff. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puiss. électr. / kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*La source des données doit être définie clairement

“T“ Mesuré au centre de test

“H“ Indication du fabricant

“HPK“ CEN HP Keymark

Les données techniques sont basées sur les composants déclarés dans la liste n° 5

7) Confirmation

Nous confirmons par la présente de manière formelle que ce sont bien des pompes à chaleur de série qui ont été soumises aux tests et que toutes les spécifications indiquées reflètent la vérité. Toutes modifications apportées aux appareils munis du label de qualité après vérification doivent être annoncées spontanément par le requérant pour information / test ultérieur.

Lieu / Date	Sceau et signature du requérant

8) Déclaration CE de conformité par le fabricant

Le soussigné

confirme, que l'appareil(s) désigné(s) ci-dessous dans l'exécution que nous avons mise en circulation remplit les exigences des directives EC, des standards de sécurité EC, des standards EC spécifiques au produit et des directives nationales suisses.

Types de pompes à chaleur:

Lieu / Date	:					Garant de l'exactitude :

9) SAV Service après-vente

Les informations suivantes concernant le SAV doivent être transmises :

Organisation du SAV, notamment combien de techniciens de SAV disposent des certificats requis (Agrément pour travaux aux installations électriques selon Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT et permis de manipuler les fluides frigorigènes) et sont autorisés à effectuer des travaux de réparations aux circuits frigorifiques

Documentation concernant la mise en service et les travaux de réparation (Protocoles de mise en service et de SAV)

Confirmation

(Veuillez cocher ce qui convient):

	Garantie de 2 années dès mise en service pour appareils neufs

	Disponibilité garantie de 10 ans pour les pièces de rechange

	Intervention du SAV dans les 24 h, en cas de besoin

Membre de l'Association :

ð	Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP

Lieu / Date :							Garant de l'exactitude :

10) Documents

Les documents suivants doivent également être remis :

- Instructions de planification / Documentations techniques (sous format pdf)

- Instructions de montage pour l’installateur (sous format pdf)

- Mode d’emploi pour l’utilisateur final (sous format pdf)

- Certificat d’équivalence (si le type diffère de celui sur le rapport d’essai)