## Kostenvergleich
Comparaison des coûts annuels des systèmes de chauffage (avec alimentation en eau chaude)
Pour les petites installations de 10kW | [10 empty] | sans garantie
Procédé: 1. Noter le SBE [cellule: F9] |  |  |  |  | Les cellules de couleur peuvent être complétées avec des données personnalisées.
2a: Utilisation pour les nouvelles constructions: noter le besoin en énergie de chauffage QW pour la chaleur [cellule F10]
2b: Utilisation pour l'assainissement: noter la consommation d'énergie [Cellules D15 - J15]
3: Pour le calcul comparatif du besoin en énergie de chauffage: noter en kWh [cellule F18] et si besoin est toutes les cellules adjacentes
Données du bâtiment |  | Surface à chauffer |  |  | 200 | m2 | Objet: | Maison individuelle
Construction nouvelle: |  | Besoin en énergie de chauffage Qh = |  |  | 175 | MJ/m2a | Besoin en énergie pour l'eau chaude Qww = |  |  | 60 | MJ/m2a
|  | Besoin en énergie chaleur Qw = Qh + Qww |  |  |  | 13100 | kWh/a | bzw. |  | 235 | MJ/m2a
Assainissement: | Type d'énergie |  | Valeur de combustion du mazout | Gaz | PC Sole (pompe à chaleur sol-eau) | PC Air (pompe à chaleur air-eau) | Granulés | Granulés/ soleil | Mazout/ soleil | Gaz/soleil
| Unité: |  | [l] | [m3] | [kWh] | [kWh] | [t] | [t] | [l] | [m3]
|  |  | 3000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Besoin en énergie de chauffageQw |  |  |  | 29400 | kWh/a | Besoin en énergie de chauffage Qw |  |  | 529.2 | MJ/m2a
Saisie: besoin en énergie chaleur Qw pour les calculs suivants |  |  |  |  | 29400 | kWh/a
Dépense énergétique par système |  |  | 3000 | 2910.8911 | 8166.6667 | 10500 | 6.8949 | 5.5159 | 2550 | 2474.2574
Contenu énergétique par unité [Hu] |  | [kWh/...] | 10 | 10.1 | 1 | 1 | 5200 | 5200 | 10 | 10.1
Efficacité correspondant au pouvoir calorifique inférieur |  | ETA/JAZ | 0.98 | 1 | 3.6 | 2.8 | 0.82 | 0.82 | 0.98 | 1
Consommation électrique des moteurs |  | kWh/a | 390 | 294 |  |  | 537.8049 | 530.2439 | 431.5 | 349.9
Pourcentage d'énergie solaire | [7 empty] | 20% | 15% | 15%
Place nécessaire pour l'installation de chauffage |  | m3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3
Investissement |  | Amortisation | Mazout | Gaz | WP Sole | PC Air | Granulés | Granulés/soleil | Mazout/soleil | Gaz/soleil
|  | Jahre | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr]
Réservoir |  | 30 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000
Frais de raccordement |  | 25 |  | 4500 | [5 empty] | 4500
Chaudière, pompe à chaleur |  | 18 | 6000 | 5000 | 10000 | 14000 | 13000 | 13000 | 10000 | 4500
Cheminée |  | 30 | 2500 | 2500 |  |  | 3500 | 3500 | 2500 | 2500
Extension |  | 18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Réservoir d'eau chaude |  | 20 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 4000 | 3000 | 3000
Sonde terrestre, source |  | 30 |  |  | 10000 | 1800
Répartition de la chaleur |  | 30 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Isolation |  | 30 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Montage, honoraires, etc. |  | 20 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800
Sanitaires |  | 25 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000
Electricité |  | 18 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500
Maçon, voisinage, jardinier |  | 20 | 1000 | 1500 | 3000 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500
Panneaux solaires |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 6000 | 5000 | 5000
Incitations, déductions fiscales
Investissement total |  |  | 23000 | 24000 | 34000 | 29300 | 31000 | 40300 | 34300 | 30800
Durée moyenne d'amortissement |  |  | 23.2826 | 22.9167 | 23.3088 | 20.7679 | 22.3065 | 21.8114 | 22.0117 | 22.3539
Annuités [%] pour un intérêt réel de | 3 | % | 6.0299 | 6.0968 | 6.0252 | 6.5395 | 6.2136 | 6.3133 | 6.2724 | 6.2043
Total coûts du capital |  | Fr/an | 1386.8697 | 1463.2403 | 2048.5526 | 1916.0745 | 1926.2091 | 2544.2446 | 2151.4262 | 1910.9133
Coûts de l'énergie |  |  | Mazout | Gaz | PC Sole | PC Air | Granulés | Granulés/soleil | Mazout/soleil | Gaz/soleil
|  | ETA/JAZ | 0.98 | 1 | 3.6 | 2.8 | 0.82 | 0.82 | 0.98 | 1
Consommation d'énergie finale |  | kWh/a | 30000 | 29400 | 8166.6667 | 10500 | 35853.6585 | 28682.9268 | 25500 | 24990
Coûts de l'énergie
Mazout EL | 120 | Fr/100 Litre | 3600 | [5 empty] | 3060
Prix de base du gaz naturel | 300 | Fr./a |  | 300 | [5 empty] | 300
Gaz naturel | 10 | Rp/kWh |  | 2910.8911 | [5 empty] | 2474.2574
Prix de base de l'électricité | 125 | Fr./a |  |  | 125 | 125
Courant HT | 26 | Rp/kWh | 67.938 | 51.2148 | 0 | 0 | 93.6856 | 92.3685 | 75.1673 | 60.9526
Courant NT | 26 | Rp/kWh | 33.462 | 25.2252 | 0 | 0 | 46.1437 | 45.4949 | 37.0227 | 30.0214
Courant hiver WP-Tarif HT | 24 | Rp/kWh |  |  | 1313.2 | 1688.4
Courant hiver WP-Tarif NT | 12 | Rp/kWh |  |  | 323.4 | 415.8
Granulés (réservoir) | 360 | Fr./t |  |  |  |  | 2482.1764 | 1985.7411
Total coûts énergétiques |  | Fr/an | 3701.4 | 3287.3311 | 1761.6 | 2229.2 | 2622.0056 | 2123.6045 | 3172.19 | 2865.2314
Autres coûts de chauffage
Service et réparation |  |  | 400 | 300 | 100 | 200 | 500 | 500 | 400 | 300
Contrôle des fumées |  |  | 40 | 20 |  |  |  |  | 40 | 20
Ramoneur |  |  | 190 | 47 |  |  | 190 | 190 | 190 | 47
Nettoyage de la citerne |  |  | 200 | [5 empty] | 200
Intérêts sur le combustible |  |  | 108 |  |  |  | 74.4653 | 59.5722 | 91.8
Total autres coûts de chauffage |  | Fr/an | 938 | 367 | 100 | 200 | 764.4653 | 749.5722 | 921.8 | 367
Coûts totaux |  |  | Mazout | Gaz | PC Sole | PC Air | Granulés | Granulés/soleil | Mazout/soleil | Gaz/soleil
Rémunération du capital |  |  | 1386.8697 | 1463.2403 | 2048.5526 | 1916.0745 | 1926.2091 | 2544.2446 | 2151.4262 | 1910.9133
Coûts énergétiques |  |  | 3701.4 | 3287.3311 | 1761.6 | 2229.2 | 2622.0056 | 2123.6045 | 3172.19 | 2865.2314
Autres coûts de chauffage |  |  | 938 | 367 | 100 | 200 | 764.4653 | 749.5722 | 921.8 | 367
Total coûts annuels |  | Fr/an | 6026.2697 | 5117.5714 | 3910.1526 | 4345.2745 | 5312.68 | 5417.4214 | 6245.4162 | 5143.1447
% changement / mazout |  | % | 100 | 84.921 | 64.8851 | 72.1055 | 88.1587 | 89.8968 | 103.6365 | 85.3454
Coûts de chauffage |  | Rp/kWh | 20.4975 | 17.4067 | 13.2998 | 14.7798 | 18.0703 | 18.4266 | 21.2429 | 17.4937
Comparaison des coûts avec taxe énergétique
|  |  | Mazout | Gaz | PC Sole | PC Air | Granulés | Granulés/soleil | Mazout/soleil | Gaz/soleil
Coût annuel sans taxe |  | Fr/an | 6026.2697 | 5117.5714 | 3910.1526 | 4345.2745 | 5312.68 | 5417.4214 | 6245.4162 | 5143.1447
Taxe incitative CO2 | 60 | Fr./to | 477 | 349.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.45 | 296.9109
Coûts externes selon SIA 480 |  | Rp/kWh | 4.5 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3
|  | Fr/a | 1350 | 882 | 408.3333 | 525 | 537.8049 | 430.2439 | 1147.5 | 749.7
Coûts annuels (taxe incluse) |  | Fr/an | 7853.2697 | 6348.8783 | 4318.486 | 4870.2745 | 5850.4849 | 5847.6653 | 7798.3662 | 6189.7556
Coûts de chauffage (taxe incluse) |  | Rp/kWh | 26.7118 | 21.5948 | 14.6887 | 16.5656 | 19.8996 | 19.89 | 26.5251 | 21.0536
Dommages à l'environnement |  |  | Chaudière à mazout | Chaudière à gaz | PC géothermique | PC air extérieur | Granulés | Granulés/soleil | Mazout/soleil | Gaz/soleil
CO2 fossile de cheminée |  | t/année | 7.95 | 5.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7575 | 4.9485
Système équivalent CO2 |  | t/année | 9.6201 | 7.671 | 4.9907 | 6.4029 | 1.9449 | 1.7614 | 8.3312 | 6.5466
Points EcoIndicator'99 |  | 100 Pt/Année | 4.711 | 3.9933 | 2.4205 | 3.0291 | 2.5328 | 2.3069 | 4.2148 | 3.5383
Base
Coûts d'investissement et autres coûts de chauffage: associations de branche, ingénieurs-chauffagistes, Internet.
Coûts énergétiques: département fédéral des statistiques et prix concrets pour la Suisse printemps 2005.
Coûts externes: suppléments de prix énergétiques calculatoires selon SIA 480.
Emission de CO2 de cheminée: calculées selon données OFEFP.
Système d'équivalence CO2: contient tous les gaz à effet de serre émis au cours de la production de systèmes de chauffage et d'énergie.
Les gaz ont été additionnés en fonction de leurs effets selon l'IPCC pour la période d'intégration de 100 ans.
Les données d'émission proviennent de ecoinvent, The Life Cycle Inventory Data Version 1.2. 2005.
Points EcoIndicator'99-: enregistre une large palette de dommages à l'environnement qui correspondent à la production de systèmes de chauffage et d'énergie.
Les dommages ont été évalués d'après la méthode d'évaluation écobilan EcoIndicator'99 (E,E).
Les données environnementales et les points EcoIndicators'99 proviennent de ecoinvent, The Life Cycle Inventory Data Version 1.2. 2005.
© WWF Suisse & AEE (Agence pour les Energies renouvelables), 2005.
Note on A42: Ici, il est possible de déduire les mesures promotionelles communales et cantonales, les déductions fiscales pour les impôts fédéraux et cantonaux ainsi que les répercussions sur les loyers (voir documentation pour informations complémentaires).

## Tabelle Grafik
| Chaudière à mazout | Chaudière à gaz | PC géothermique | PC air extérieur | Granulés | Granulés/soleil | Mazout/soleil | Gaz/soleil
Rémunération du capital | 1386.8697 | 1463.2403 | 2048.5526 | 1916.0745 | 1926.2091 | 2544.2446 | 2151.4262 | 1910.9133
Coûts énergétiques | 3701.4 | 3287.3311 | 1761.6 | 2229.2 | 2622.0056 | 2123.6045 | 3172.19 | 2865.2314
Autres coûts de chauffage | 938 | 367 | 100 | 200 | 764.4653 | 749.5722 | 921.8 | 367
Taxe d'orientation sur le CO2 | 477 | 349.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.45 | 296.9109
Coûts externes | 1350 | 882 | 408.3333 | 525 | 537.8049 | 430.2439 | 1147.5 | 749.7