## 1. Bestätigung für Förderstelle
| Antrag FWS Zertifikat für Sonderlösungen Wärmepumpen Bestätigung für Förderstelle |  |  | V.1.0 05.2022
Angaben zum Antragsteller
Firma
Kontaktperson
Strasse, Nr.
PLZ, Ort
Tel./Tel. direkt
e-mail
Angaben zum Lieferanten der Wärmepumpe (falls abweichend von Antragsteller)
Firma
Strasse, Nr.
PLZ, Ort
Angaben zum Objekt
Strasse, Nr.
Zusatz (z.B «Haus A»)
PLZ, Ort
Antrag auf Grund |  |  | 0
| Einzelanfertigung |  |  |  | FALSE
| Kleinmenge identischer Geräte |  |  |  | FALSE
| Austrittstemperaturen > 70 ˚C |  |  |  | FALSE
Bestätigung
| Wir bestätigen, dass für das oben genannten Objekt eine Wärmepumpe nach den Vorgaben des «Reglement Gütesiegel Sonderlösung Wärmepumpe mit FWS Zertifikat» gefertigt/geliefert wird. |  |  |  | FALSE
▪ Damit wird die entsprechende Förderbedingung erfüllt
▪ Der/die EigentümerIn/BauherrIn/GesuchstellerIn wird nach Beendigung der Installationsarbeiten und der Inbetriebnahme der Wärmepumpen-Anlage das FWS Zertifikat an die gesuchsbewilligende Instanz einreichen.
▪ Die Kosten für die Prüfung des Zertifikatsantrages (nach Lieferung der Wärmepumpe) und die Ausstellung des Zertifikates werden dem Antragsteller verrechnet.
| Wir bestätigen, dass der obgenannte Lieferant der Wärmepumpe die Voraussetzungen gemäss «Reglement Gütesiegel Sonderlösung Wärmepumpe mit FWS Zertifikat» erfüllt |  |  |  | FALSE
(Bestätigungsschreiben beilegen).
Ort, Datum: |  | (Digitale) Unterschrift:
Bestätigungen fehlen (ankreuzen)
Angaben zum Objekt unvollständig (Antragsgrund)

## 2. Antrag Zertifikat
| Antrag FWS Zertifikat für Sonderlösungen Wärmepumpen Antrag Zertifikat |  |  | V.1.0 05.2022
Angaben zum Antragsteller
| Firma |  | 0
| Kontaktperson |  | 0
| Strasse, Nr. |  | 0
| PLZ, Ort |  | 0
| Tel./Tel. direkt |  | 0
| e-mail |  | 0
Angaben zum Lieferanten der Wärmepumpe (falls abweichend von Antragsteller)
| Firma |  | 0
Kontaktperson
| Strasse, Nr. |  | 0
| PLZ, Ort |  | 0
Tel./Tel. direkt
e-mail
Angaben zum Objekt
| Strasse, Nr. |  | 0
| Zusatz (z.B. «Haus A») |  | 0
| PLZ, Ort |  | 0
Auslegungstemperatur Wärmeabgabe (inkl. Aussentemperatur)
| Gerät ist zur Warmwasserbereitung vorgesehen |  | Bitte ankreuzen falls «ja»
| Monitoring wird installiert |  | Bitte ankreuzen falls «ja»
Antrag auf Grund |  |  | Auf Registerblatt «Bestätigung für Förderstelle auswählen»
| Falls «Kleinmenge identischer Geräte»: Anzahl Geräte angeben |  |  | FALSE
Deklaration Effizienz
| SCOP Niedertemperatur (35 ˚C) COP am Auslegungspunkt (Berechnung beilegen) |  |  |  | FALSE
| SCOP Mitteltemperatur (55 ˚C) |  |  |  | FALSE
oder
| COP am Auslegungspunkt (Berechnung beilegen) |  |  |  | FALSE
| COP A2/W35; B0/W35; W10/W35 falls von oben abweichend (Berechnung beilegen) |  |  |  | FALSE
Dokumentation
Dokumentation der Wärmepumpe |  |  | Falls aus beigelegter Dokumentation nicht einfach ersichtlich bitte angeben ↓↓↓
| Wärmepumpenidentifikation (Typ, Bezeichnung, Projekt o.ä.) |  |  |  | FALSE
Kennwerte der Wärmepumpe
| Wärmequelle |  |  |  | FALSE
| Heiz-, Antriebsleistung und COP am Auslegungspunkt (maximale Leistung) |  |  |  | FALSE
| Heiz-, Antriebsleistung und COP am Auslegungspunkt (minimale Leistung) |  |  |  | FALSE
| Schalleistungspegel «aussen» am Auslegungspunkt |  |  |  | FALSE
| Abmessungen und Gewicht |  |  |  | FALSE
Auslegungsdaten
| Schema Kältekreis |  | bitte beilegen |  | FALSE
| Anzahl / Typ(en) Kompressor(en) |  |  |  | FALSE
| Kältemittel / Füllmenge in kg |  |  |  | FALSE
| Öltyp und -menge |  |  |  | FALSE
| Typ und Auslegung Verdampfer |  |  |  | FALSE
| Typ und Auslegung Kondensator (ggf. Unterkühler / Enthitzer) |  |  |  | FALSE
| Typ Verdampfergebläse (falls vorhanden) |  |  |  | FALSE
| Kenndaten Wärmequellen-/Wärmesenken-Anlage (Durchflüsse / Druckverluste) |  | bitte beilegen |  | FALSE
| Elektrische Kenndaten (Spannung / Anlauf- und Maximalstrom) |  | bitte beilegen |  | FALSE
| Einsatzgrenzen der Wärmepumpe |  | bitte beilegen |  | FALSE
Einbauanleitung
| Einbauvorschriften unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften |  | bitte beilegen |  | FALSE
| Anschlussschemen (Hydraulisch resp. luftseitig / elektrisch) |  | bitte beilegen |  | FALSE
| Definition Anschlüsse (Abmessungen) |  | bitte Massblatt beilegen |  | FALSE
Betriebsanleitung / Gerätebeschrieb
| Dokumentation Endkunde (Inhalt gemäss Reglement) |  | bitte beilegen |  | FALSE
Weitere Dokumente, falls Vorhanden resp. gesetzlich gefordert
| Mess-/Prüfprotokolle (Werksprotokolle, unabhängige Prüfung o.ä.) |  | bitte beilegen wenn vorhanden
| Datenblatt / Energieetikette gemäss EnEV |  | bitte beilegen wenn vorhanden
Konformitätsbestätigung
| Für das beantragte Gerät sind alle gesetzlichen Anforderungen und nationalen Richtlinien erfüllt |  |  |  | FALSE
Der Antragsteller bestätigt die Richtigkeit der Angaben sowie Einhaltung des «Reglement Gütesiegel Sonderlösung Wärmepumpe mit FWS Zertifikat»
Ort, Datum: |  | (Digitale) Unterschrift:
Checkliste: Deklaration Effizienz fehlt
Checkliste: Dokumentation unvollständig
Checkliste: Konformitätsbestätigung ankreuzen

## Anleitung
| Antrag FWS Zertifikat für Sonderlösungen Wärmepumpen Anleitung | V.1.0 05.2022
Legende:
Pflichtengabe
Optionale Eingabe
Automatisch erzeugter Inhalt
Checkliste resp. Bestätigungsfeld. Bitte ankreuzen, falls zutreffend.
Text | Vollständigkeitsprüfung. Texthinweis erscheint, falls noch wichtige Angaben fehlen.
Die Arbeitsmappe dient als Dokumentation/Wegleitung für ein beantragtes Zertifikat und kann schrittweise ergänzt werden:
1. Vor Baubeginn das komplette Register «Bestätigung Förderstelle»
2. Nach Fertigstellung das Register «Antrag Zertifikat»
1. Bestätigung für die Förderstelle
Im Falle kantonaler Förderung muss dieses Registerblatt der Förderstelle vor Baubeginn ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit dem Förderantrag eingereicht werden.
Der Antragsteller bestätigt damit, dass die Wärmepumpe gemäss «Reglement Gütesiegel Sonderlösung Wärmepumpe mit FWS Zertifikat» realisiert wird und die Lieferfirma
der Wärmepumpe den Service sicherstellt.
2. Antrag Zertifikat
Dieses Registerblatt muss nach Fertigstellung der Wärmepumpe an die Zertifizierungsstelle (qs-wp@fws.ch) eingereicht werden.
Es dient sowohl zu Angabe technischer Kennwerten (z.B. SCOP) als auch als Checkliste, welche Dokumentation eingereicht werden muss.
Der Antragsteller erhält nach erfolgreicher Prüfung das FWS Zertifikat für die betreffende Wärmepumpe.